РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Шахты

Департамент образования г. Шахты

346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46,   е-mail: priem@shakhty-edu.ru

27 января 2016 г.

Руководителям МБОО г. Шахты

Уважаемые руководители!

В связи с запросом Прокуратуры г. Шахты Вам необходимо предоставить в контрольно-ревизионный отдел ц/б ДО г. Шахты информацию о выполнении предписаний по результатам проверок Ваших образовательных организаций, проведенных в 2014-2015 годах Прокуратурой города, Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах, органами Госпожнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и др.

Информацию необходимо предоставить на имя директора ДО г. Шахты на электронный адрес: nechaeva_gn@shakhty-edu.ru  и на бумажном носителе (начальнику КРО ц/б ДО г. Шахты Нечаевой Г. Н.) в срок до 15.00 часов  03.02.2016г.  по прилагаемой форме (приложение).

| Директор |  | Г. С. Мельникова |
| --- | --- | --- |

Нечаева Г. Н.

22 67 65

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

г.Шахты Ростовской области

«Средняя общеобразовательная школа №12»

346519, г.Шахты Ростовская область пер. Бугроватый , 28 тел. 8(8636)26-35-31 /факс 8 (8636)26-35-31,  е-mail: mousoh121@yandex.ru

Отчет МБОУ СОШ №12 г.Шахты

о внешних контрольных мероприятиях за 2014-2015 год .

№ 11 от 02.02.2016г.

| № п/п | Наименование контролирую-щего органа | №, дата предписания | Перечень нарушений | Сроки исполне-ния | Предпринятые меры (подготовлены дефектные акты, сметная документация, выполнено за счет внебюджетных средств, направлено обращение и т.д.) | Сумма средств, выделенная из бюджета (тыс. руб.) | Сумма средств, выделенная из вне-бюджета (тыс. руб.) | Необходимая сумма по смете (тыс. руб.) | Примечание (например, не исполнено, в связи с необходимостью проведения реконструкции здания и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главное управление МЧС России по Ростовской области Отдел надзорной деятельности по г. Шахты Госпожнадзор | Предписание № 216/1/1 от 10.10.2014г. | 1.На объекте отсутствует испол- нителъная документация на уста- новки и системы противопожарной зашиты (проект на сигнализацию). 2. В складских и общественных поме- шениях руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова по- жарной охраны 3. Внутренней пожарное водоснаб- жение находится в неисправном состоянии. 4. В помещениях школы электриче- ские светильники освещения экс- плуатируются со снятыми пла- фонами (расеивателями) | 01.11.2015 г. | ПСД на техническое задание на проектные и изыскательские работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №12 г.Шахты |  |  | 2 500 000 рублей. | П.1 не исполнен, в связи с необходимостью проведения реконструкции здания Исполнено П.3 не исполнен, в связи с необходимостью проведения реконструкции здания Плафоны установлены |
|  | Административная инспекция Ростовской области | 19.11.2014г. | Содержание фасада здания МБОУ СОШ №12 г.Шахты в необразцовом состоянии. |  | ПСД на техническое задание на проектные и изыскательские работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №12 г.Шахты |  |  | 2 500 000 рублей. | П.1 не исполнен, в связи с необходимостью проведения реконструкции здания |
|  | Департамент образования | 10.12. 2014г | Расхождение фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета не установлено. Школьная мебель , закупленная за счет средств резервного фонда Правительства РО , в МБОУ СОШ №12 г.Шахты установлена и используется по назначению. |  |  |  |  |  |  |
|  | РОСТЕХНАДЗОР | 31-119/15/1 от 27.03.2015г. | 1. Не проведено энергетическое обследование в установленный законом срок, а именно до 31 декабря 2012 года. 2. Отсутствует энергетический паспорт (составленный по результатам энергетического обследования) | 24.07.2015г. | Выполнено Выполнено |  | 25 000 рублей |  |  |
|  | РОСПОТРЕБНАДЗОР |  | 1.В учебных помещениях заменить ветхие, старые деревянные оконные рамы. 2.В кабинете химии приобрести вытяжной шкаф. | С 01.09.2015г. 01.09.2015г. | ПСД на техническое задание на проектные и изыскательские работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №12 г.Шахты |  |  | 2 500 000 рублей. | П.п.1-2 не исполнены, в связи с необходимостью проведения реконструкции здания Имеется очередное предписание №344 от 16.09.2015г. (срок исполнения 16.09.2016г) |
|  | РОСПОТРЕБНАДЗОР | 05.05.2014г. | Территорию учреждения оградить забором. Срок- 28.04.2014г. Отремонтировать асфальтовое покрытие въездов и входов на территорию школы, проездов. Срок - 28.04.2014г. Отремонтировать отмостку по всему периметру здания школы. Срок - 28.04.2014г. В санитарных узлах 1-го и 2-го этажей установить количество санитарных приборов в соответствии с гигиеническими требованиями: в туалете для мальчиков 1 унитаз. 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков: в туалете для девочек 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек. Срок -28.04.2014г. В помещениях начальных классов, в кабинете биологии установить умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Срок - 28.04.2014г. Для обучающихся 1 ступени школьные парты обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Срок - 28.04.2014г. Каждого учащегося обеспечить удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом. Срок -28.04.2014г Во всех учебных помещениях систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками (люстры убрать). Срок - 28.04.2014г. В рекреациях 1-го. 2-го и 3-го этажей, в учебных помещениях, спортивном зале на отопительные приборы установить ограждения. Срок - 28.04.2014г. Отделку стен во всех учебных помещениях выполнить из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Срок - 28.04.2014г. Провести ремонт полов в рекреациях 1-3 этажей. Срок - 28.04.2014г. | 228.04.14г. | ПСД на техническое задание на проектные и изыскательские работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №12 г.Шахты Выполнено Выполнено Выполнен частично текущий ремонт |  | 18000 | 2 500 000 рублей. | По всем результатам проверки были составлены акты, протоколы, которые были переданы в мировой и городской суд. РЕШЕНИЕ Шахтинского городского суда по делу № 2-3945/11 от 24.11.2011г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Шахтинского городского суда по делу № 5-86/2014 от 22.05.2014г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Мирового суда Шахтинского судебного района Ростовской области по делу № 5-10-121/14 от 16.06.2014г. |
|  | Филиал №25 ГУ- Ростовского регионального отделения ФСС РФ | Акт № 53 от 21.02.2014г. | Не принимать к зачету расходы , произведенные страхователем с нарушением требований законодательных и других нормативно правовых актов по обязательному страхованию , в сумме 12753,31 рублей | . |  |  |  |  |  |
|  | Государственная инспекция труда в Ростовской области | Акт№10 от 06.05.2014г. | согласно приказа минздравразвития от 26.04.2011 №342н, ст.212 Трудового Кодекса РФ на момент проверки не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда; согласно п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 01.06.2009 года №290н не обеспечено ведение личных карточек учета выдачи СИЗ; отсутствует уголок охраны труда. |  | Выполнено Выполнено |  |  |  | Ведутся работы по заключению договора |
|  | Прокуратура | №7-19-2014 от 29.08.2014г. | Об устранении нарушений требований федерального законодательства при подготовке к учебному году 2014-2015 |  | Выполнено. |  |  |  |  |
|  | Прокуратура | №7-21-15 от 25.05.2015 | Представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд. (своевременное размещение план – грфика заказов) |  | Выполнено. |  |  |  |  |
|  | Прокуратура | №7-20-15 от 02.12.2015 | Протест на п.п.2.1.3.п.2.1Положения о контрактной службе МБОУ СОШ №12 г.Шахты (изменения в части ведения исковой работы) |  | Выполнено. |  |  |  |  |
|  | Прокуратура | № 21-28-2015 от 20.03.2015 | Исковое заявление (в порядке ст.45 ГПК РФ) |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Прокуратура | № 08-100 от 03.06.2015 | Исковое заявление (в порядке ст.45 ГПК РФ) |  | Выполнено |  | 36604 |  |  |
|  | РОСТОБРНАДЗОР | № 061/06-15 от 21.04.2015г | Нарушений не выявлено, несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам - не выявлено |  |  |  |  |  |  |
|  | Административная инспекция Ростовской области | Акт № 017-15 от 15.01.2015г . | Не организованы работы по уборке прилегающей территории к МБОУ СОШ №12 г.Шахты в радиусе 10 м. от снега по фасаду здания |  |  |  |  |  | Исполнено в момент проверки |
|  | РОСТЕХНАДЗОР | 31-119/15/1 от 27.03.2015г. | 1. Не проведено энергетическое обследование в установленный законом срок, а именно до 31 декабря 2012 года. 2. Отсутствует энергетический паспорт (составленный по результатам энергетического обследования) | 24.07.2015г. | Выполнено Выполнено |  | 25 000 рублей | РОСТЕХНАДЗОР |  |
|  | РОСПОТРЕБНАДЗОР | Предписание № 344 от 16.09.2015г. и №428 от 25.11.2015г. | не проведен капитальный ремонт фасада здания школы (имеются трещины, штукатурка обрушена): здание общеобразовательного учреждения эксплуатируется не в соответствии с проектом, на 2-м этаже в помещениях, где должен располагаться санитарный узел для учащихся, расположена моечная для столовой посуды, что не соответствует требованиям п.п.4.1.. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: не проведен капитальный ремонт внутренних систем канализации, что не соответствует требованиям п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Пункт №6 не выполнен в части: остекление окон с наружной стороны спортивного зала выполнено не из цельного стеклополотна, разбитые стекла немедленно не заменены, что не соответствует требованиям п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Пункт №6 выполнен в части: - разбитые стекла окон с внутренней стороны спортивного зала заменены. |  | представлены документы на проектные и изыскательские работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №12 г.Шахты Остекление окон с наружной стороны спортивного зала выполнено из цельного стеклополотна. |  |  | 2500000 | Не исполнен, в связи с необходимостью проведения реконструкции здания |

Директор МБОУ СОШ №12 г.Шахты ________________ С.А.Глухова.