РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

г.Шахты Ростовской области

«Средняя общеобразовательная школа №12»

346519, г.Шахты Ростовская область пер. Бугроватый , 28 тел. 8(8636)26-35-31 /факс 8 (8636)26-35-31,  е-mail: mousoh121@yandex.ru

Отчет МБОУ СОШ №12 г.Шахты

о внешних контрольных мероприятиях за 1 квартал 2016 года .

| Наименование проверяющего учреждения | Наименование проверяемого учреждения | Предписание Дата проверки | Тема проверки | Результаты проведенной проверки | Принятые меры по устранению выявленных нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть- Донецком, Октябрьском (с) районах | МБОУ СОШ №12 | Предписание № 30 от 01.03.2016г. С 02.02.2016г. по 01.03.2016г. | Плановая, выездная | провести ремонт полов в учебном кабинете №15 информатики и актовом зале; учебные кабинеты №8 и №12 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи или тканевые шторы); провести замену вышедших из строя люминесцентных ламп, в учебном кабинете № 18, №6, №9; оконный блок в учебном кабинете №7 вставить стекло; дезинфицирующие средства хранить в месте недоступном для обучающихся; провести обследование технического состояния вентиляции МБОУ СОШ №12 г. Шахты; классную доску в учебном помещении №16 оборудовать местным освещением - софитом, в учебном помещении №22 софит отремонтировать; обеспечить ограждение физкультурно-спортивной зоны; мусоросборник оборудовать крышкой; обеспечить своевременный вывоз отходов на полигоны твердых бытовых отходов до 16.09.2016 г. | Изыскиваются средства по внебюджету для проведения ремонтных работ в июне – июле 2016г. (срок исполнения по предписанию – 16.09.2016г.) Изыскиваются средства по внебюджету для проведения ремонтных работ в июне – июле 2016г. (срок исполнения по предписанию – 16.09.2016г.) Выполнено. Выполнено. Выполнено . Изыскиваются средства по внебюджету для проведения обследования технического состояния вентиляции в июне – июле 2016г. (срок исполнения по предписанию – 16.09.2016г.) Изыскиваются средства по внебюджету для приобретения софитов ( софит в к.№22 ремонту не подлежит) в июне – июле 2016г. (срок исполнения по предписанию – 16.09.2016г.) Изыскиваются средства по внебюджету для проведения работ по ограждению физкультурно-спортивной зоны в июне – июле 2016г. (срок исполнения по предписанию – 16.09.2016г.) Выполнено. |
| ГУ МЧС России по РО | МБОУ СОШ №12 | 09.02.2016г. | Плановая выездная | Помещения подвала школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил исправное состояние аварийного (эвакуационного) освещения путей эвакуации. Неисправны две электролампы аварийного (эвакуационного) освещения на первом этаже. | Будет выполнено по мере финансирования. Выполнено. |
| ГУ МЧС России по РО | МБОУ СОШ №12 | 16.02.2016г. | Внеплановая выездная | На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты. Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в неисправном состоянии. | Имеются договора и акты выполненных работ. Подготовлена документация : техническое задание на разработку проектной, рабочей и сметной документации «Реконструкция здания МБОУ СОШ №12 г.Шахты» и сметы. |

Директор                                                                                       С.А.Глухова.